| 作业证 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 申请人 |  |  | {{applyUserName}} |  | 申请单位 | {{applyDepartName}} |
| 作业证编号 |  |  | {{code}} |  | 状态 | {{stateName}} |
| 作业单位 |  |  | {{workLevelName}} |  | 作业区域 | {{locationCoords}} |
| 作业开始时间 |  |  | {{startTime}} |  | 作业结束时间 | {{endTime}} |
| 所属风险区域 |  |  | {{riskDistrictName}} |  | 风险点 | {{username}} |
| 监护人 |  |  | {{opFireUserName}} |  | 实施安全教育人 | {{opUserName}} |
| 作业风险评估 |  |  | {{riskLevelName}} |  | 附件 | {{attachment}} |
| 危害辨识 |  |  | {{dangerRecoganize}} |  |  |  |
| 作业范围，内容，方法(包括深度，面积，并附图) |  |  | {{fanwi}} |  |  |  |
| 内容附件 |  |  | {{neirongfujian}} |  | 是否需要电子申请单 | {{needEletricityApplySheet}} |
| 工具名称 |  |  | {{workToolName}} |  |  |  |
| 序号 |  | 动火人员 |  | 身份 | 所属单位 | 证书名称 |
| {{$fe: m t.id |  | t.opUserName |  | t.userType | t.departName | t.certName}} |
| 序号 | 安全措施 |  |  |  |  | 确认人 |
| 1 | 动火设备内部构件清理干净,蒸汽吹扫或水洗合格,达到用火条件 |  |  |  |  | {{confirmUserName}} |
| 2 | 断开与动火设备相连接的所有管线, 加盲板()块 |  |  |  |  | {{confirmUserName}} |
| 3 | 动火点周围的下水井、地漏、地沟、电缆沟等已清除易燃物, 并已采取覆盖、铺沙、水封等手段进行隔离 |  |  |  |  | {{confirmUserName}} |
| 4 | 罐区内动火点同一围堰和防火间距内的油罐不同时进行脱水作业 |  |  |  |  | {{confirmUserName}} |
| 5 | 高处作业已采取防火花飞溅措施 |  |  |  |  | {{confirmUserName}} |
| 6 | 高处作业已采取防火花飞溅措施 |  |  |  |  | {{confirmUserName}} |
| 7 | 电焊回路线已接在焊件上,把线未穿过下水井或其他设备搭接 |  |  |  |  | {{confirmUserName}} |
| 8 | 乙炔气瓶(直立放置)、氧气瓶与火源间的距离大于10m |  |  |  |  | {{confirmUserName}} |
| 9 | 现场配备消防蒸汽带( )根,灭火器( )台,铁锹( )把,石棉布( )块 |  |  |  |  | {{confirmUserName}} |
| 10 | 其它安全措施： |  |  |  |  | {{confirmUserName}} |
| 编制人：{{editUserName}} |  |  |  |  |  |  |